特瑞科汽车系统（苏州）有限公司

危险废物事故专项应急预案

编制单位：特瑞科汽车系统（苏州）有限公司

特瑞科汽车系统（苏州）有限公司

危险废物事故专项应急预案

# 1、总则

## 1.1 编制目的

危险废物事故（厂区内主要针对泄漏）对公司及公司周边地表水、地下水以及土壤会造成较为严重的后果。为了及时而迅速地处理危险废物所引起的事故，避免对周边地表水、地下水以及土壤产生影响，保障公司正常生产，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》，2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订

3、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年8月30日通过，2007年11月1日起施行

4、《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环保总局2007年第48号）

5、《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），2016年3月30日由环保部部务会议修订通过，2016年8月1日起施行

## 1.3 适用范围

本预案适用于公司生产区域、危废储存场所危险废物事故的应急处置和应急救援工作。

# 2、应急处置基本原则

公司各部门在预防与应急处理工作中，必须遵循“以人为本、预防在先、依法管理、及时高效”的原则，最大限度地减少对公司及周围环境的影响。

# 3、组织机构及职责

## 3.1 应急组织体系

成立应急救援工作组，组长由周路平担任，副组长由杨海滨担任，成员由运营部、供应链部、QA质量部、人事部等人员组成，下设抢险救援组、现场治安组、应急监测组、后勤保障组，应急组织机构见图1。

图1  应急组织机构

## 3.2 应急机构职责

### 3.2.1应急救援工作组

1、发布和解除救援命令和信号，组织指挥救援队伍实施救援工作，负责组织本应急预案的编制、修订及审核。

2、负责组建应急救援队伍，并组织实施和演练；检查督促做好预防措施和应急救援的各项准备工作。

### 3.2.2应急救援小组

1、抢险救援组

组长：盛海玲

成员：王振裘、李辉、殷建勇、陈广

主要职责：负责全面组织指挥事故现场抢险救援工作，协调事故现场内外应急抢险队伍之间的关系，组织协调应急物质，人员急救工作等。

2、现场治安组

组长：江雁滨

成员：李伟明

主要职责：负责事故现场的治安和交通管理工作，负责事故现场的安全警戒，划分警戒区；负责事故围观人员引导、疏散、撤离及增援指引向导；禁止事故无关人员进入厂区。

3、应急监测组

组长：高小川

成员：张苏玲、邢玉兰、薛崇安

主要职责：负责联络接应外部环境监测单位；协助环境监测站人员对事件现场和扩散区域污染物进行监测采样、及时通报应急监测结果；根据现场情况，配合完成应急处置工作；负责联络事故应急终止后大气、水体环境采样与监测。

4、后勤保障组

组长：吉海军

成员：杨娜娜、朱晨蕾

主要职责：负责应急值守，及时向应急救援工作组报告现场事故信息，协调各救援小组有关事宜；接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；提供应急救援物资。

# 4、预防与预警

## 4.1 危险源监控及应急处置

在危废仓库设视频监控，并定期维护。

## 4.2 预警

当巡检人员发现泄漏、异常味道或者雨水排放异常时，由应急救援工作组发布预警信号，并检查危废储存地情况。当检查人员发现危废泄漏时，应立即穿戴好防护用品，对泄露源进行堵截，并同时通知应急救援工作组，当应急工作组收到通知时，应马上进行预警；若应急救援工作组在视频监控上发现泄漏后，同时应发布预警信号。在收到预警信号后，各应急救援小组应迅速到位，应急救援工作组根据泄漏情况确定是否启动预案。

# 5、信息报告程序

1、危险废物突发事件发生后，应立即向应急救援工作组汇报，最迟不超过15分钟。

2、应急救援工作组立刻将情况向公司领导情况，最迟不超过1小时，包括应急处置过程的情况续报。

3、报告的主要内容包括：危废事故出现的时间、地点、类型、规模、可能引发的因素和发展趋势等。对已造成后果的，报告内容还要包括可能造成的影响范围。

4、相关人员联系方式如下表1。

表1  应急救援相关人员联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 应急机构职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王其玮 | 总经理 | 13501985153 | 组长 |
| 2 | 赵大安 | 运营经理 | 13915763087 | 副组长 |
| 3 | 盛海玲 | 运营主管 | 13812782332 | 抢险救援组长 |
| 4 | 王振裘 | 副领班 | 658 | 抢险救援组员 |
| 5 | 李辉 | 污水工 | 658 | 抢险救援组员 |
| 6 | 殷建勇 | 维修工 | 13915592322 | 抢险救援组员 |
| 7 | 陈广 | 喷漆工程师 | 13912631351 | 抢险救援组员 |
| 8 | 江雁滨 | EHS Officer | 13812868457 | 现场治安组长 |
| 9 | 李伟明 | 保安队长 | 13912777213 | 现场治安组员 |
| 10 | 高小川 | QA质量经理 | 18917180072 | 应急监测组长 |
| 11 | 邢玉兰 | 质量工程师 | 13862058120 | 应急监测组员 |
| 12 | 张苏玲 | 质量体系工程师 | 13584864303 | 应急监测组员 |
| 13 | 薛崇安 | 实验室测试员 | 622 | 应急监测组员 |
| 14 | 吉海军 | 人事主管 | 13913582220 | 后勤保障组长 |
| 15 | 杨娜娜 | 人事专员 | 13915424855 | 后勤保障组员 |
| 16 | 朱晨蕾 | 前台 | 13771998154 | 后勤保障组员 |

外部单位联系电话如下表。

| 序号 | 联系种类 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方部门 | 苏州工业园区高端制造与国际贸易管理委员会 | 62878303 |
| 2 | 环保 | 苏州工业园区环保局 （苏州工业园区环境监测站） | 62589547 62588869 |

# 6、应急处置

## 6.1响应分级

针对危险废物突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（各部门）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级，依次为I级（较大环境污染事件）和II级（一般环境污染事件）。

## 6.2响应程序

### 6.2.1启动条件

当巡检人员发现泄漏、异常味道或者雨水排放异常时，立即向应急救援工作组报告，然后由应急救援工作组向公司领导汇报，经批准后启动响应，由应急救援工作组负责现场指挥，同时开展部署抢救、警戒、现场处置等相关工作。

### 6.2.2行动

当发生I级较大环境污染事件时，立即上报，然后启动公司级事故应急预案，由公司层面组织事故救援；当发生II级一般环境污染事件，立即上报，然后启动部门级事故应急预案，由部门层面组织事故救援。

## 6.3 处置措施

公司危废种类、发生事故类别及紧急处置措施见下表2。

表2  公司危废种类、发生事故类别及紧急处置措施

| 序号 | 危废 | 事故类别 | 紧急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含有机溶剂 （HW06：900-404-06） | 泄漏 | 少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中，对溶于水的物品可视情况直接使用大量水稀释，污水流入废水系统；大量泄漏，先用沙包封堵，减少扩散，然后利用场地低洼处进行收集；固态危废泄漏及时收集放到吨袋里，并清理泄漏污染的区域 |
| 2 | 废活性炭 （HW06：900-406-06） |  |  |
| 3 | 含乳化液 （HW09：900-007-09） | 泄漏 | 少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中，对溶于水的物品可视情况直接使用大量水稀释，污水流入废水系统；大量泄漏，先用沙包封堵，减少扩散，然后利用场地低洼处进行收集 |
| 4 | 含漆渣 （HW12：900-252-12） | 泄漏 | 少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中，对溶于水的物品可视情况直接使用大量水稀释，污水流入废水系统；大量泄漏，先用沙包封堵，减少扩散，然后利用场地低洼处进行收集；固态危废泄漏及时收集放到吨袋里，并清理泄漏污染的区域 |
| 5 | 含涂敷粉 （HW17：900-252-12） |  |  |
| 6 | 含表面处理污泥 （HW17：336-064-17） | 泄漏 | 少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中，对溶于水的物品可视情况直接使用大量水稀释，污水流入废水系统；大量泄漏，先用沙包封堵，减少扩散，然后利用场地低洼处进行收集；固态危废泄漏及时收集放到吨袋里，并清理泄漏污染的区域 |
| 7 | 含酸 （HW34：900-303-34） | 泄漏 | 少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中，对溶于水的物品可视情况直接使用大量水稀释，污水流入废水系统；大量泄漏，先用沙包封堵，减少扩散，然后利用场地低洼处进行收集 |
| 8 | 含沾染物 （HW49：900-041-49） | 泄漏 | 少量泄漏，先用沙子覆盖然后再小心收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中，对溶于水的物品可视情况直接使用大量水稀释，污水流入废水系统；大量泄漏，先用沙包封堵，减少扩散，然后利用场地低洼处进行收集；固态危废泄漏及时收集放到吨袋里，并清理泄漏污染的区域 |
| 9 | 废包装容器 （HW06：900-041-49） |  |  |

# 7、应急物资与装备保障

后勤保障组负责公司各区域消防设施、器材的补充和配备，定期检查和维护。

目前公司消防设施见表3，应急设施见表4，个人防护用品件5。

表3  消防设施配备情况表

| 室内消防器材统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 区域 | 消火栓 | 3Kg干粉 | 二氧化碳 | 35Kg干粉 | 消防箱 | 备注 |
| 一楼办公区 | 4 | 8 |  |  |  |  |
| 二楼办公区 | 4 | 8 |  |  |  |  |
| 实验室 |  | 8 |  |  | 4 |  |
| 喷漆线 | 6 | 3 | 23 | 1 | 5 |  |
| 仓库 | 4 | 8 |  |  |  |  |
| 门卫 |  | 4 |  |  | 2 |  |
| 空压机房 |  | 3 |  |  | 1 |  |
| 发电机房 |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 生产车间 | 13 | 28 |  | 1 | 1 |  |
| 危化品仓库 |  | 10 |  |  | 4 |  |
| 合计 | 31 | 82 | 23 | 2 | 18 |  |

表4  应急物资配备情况表

| 序号 | 名称 | 存放地点 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 现场 | 150只 |
| 2 | 沙土 | 化学品、油品存放点 | 2桶 |
| 3 | 水带、水枪 | 现场 | 30只 |
| 4 | 隔离警示带 | 现场 | 1条 |
| 5 | 喊话器 | 现场 | 2只 |
| 6 | 急救药品 | 现场 | 1只 |
| 7 | 堵漏工具 | 现场 | 3把 |

表5  个体防护用品配备情况表

| 序号 | 个人防护用品名称 | 数量 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘口罩 | 20只 | 仓库 |  |
| 2 | 防毒面具 | 10个 | 喷漆车间 |  |
| 3 | 防化服 | 8个 | 喷漆车间 |  |
| 4 | 防护手套 | 50双 | 仓库 |  |
| 5 | 防护鞋 | 100双 | 仓库 |  |
| 6 | 耳塞 | 50只 | 现场 |  |
| 7 | 防护眼镜 | 50付 | 现场 |  |

# 8、应急预案修订

公司危险废物专项应急预案应根据演练结果及其他信息，每三年修订一次，并且组织专家评审及备案，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

（1）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（2）应急机构或人员发生变化；

（3）应急装备、设施发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）法律、法规发生变化。

应急预案的修订由由本应急救援工作组根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件上报相关管理部门。

预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

本预案发布时间为2018年10月25日